Aanstiplijst brandweer

Industrie

Toelichting bij het document

Deze aanstiplijst wordt ingevuld en aangekruist waar nodig. Meerdere aankruisingen per lijst zijn mogelijk.

Indien er delen van het project vallen onder de bijlage 2/1, 3/1 of 4/1 van het KB van 1994 betreffende de basisnormen brand, dan dient men de algemene aanstiplijst toe te voegen.

Indien deze aanstiplijst, de plannen en/of de documenten tegenstrijdigheden vertonen of onduidelijk/onvolledig zijn, dan wordt er steeds uitgegaan van de meest ongunstige situatie.

Een onvolledig ingevulde aanstiplijst, kan worden beschouwd als een onvolledigheid van het dossier en kan aanleiding geven tot het terugsturen van de aanvraag, zonder enige vorm van controle.

Aan opdrachten i.h.k.v. wettelijke brandpreventie hangt een retributie vast. Tarieven voor de Hulpverleningszone Oost kan u terugvinden op de webpagina https://oost.brandweerzone.be/ of deze kunnen opgevraagd worden via e-mail preventie@zoneoost.be.

Administratieve gegevens

Aanvrager:

Firmanaam: Klik hier om gegevens in te voeren.

Naam: Klik hier om gegevens in te voeren.	Voornaam: Gegevens invoeren.

Straat: Gegevens invoeren.	Nr.,bus: Gegevens invoeren.

Gemeente: Gegevens invoeren.	Postcode: Gegevens invoeren.

E-mail: Gegevens invoeren.	Tel/GSM: Gegevens invoeren.

BTW-nummer: Gegevens invoeren.

Treedt op als:

Bouwheer		 Eigenaar		 Uitbater

Andere: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Project/inrichting:

Handelsbenaming: Gegevens invoeren.

Straat: Gegevens invoeren.	Nr.,bus: Gegevens invoeren.

Gemeente: Gegevens invoeren.	Postcode: Gegevens invoeren.

Kadaster: Gegevens invoeren.

Kader en doel van het project:

Het betreft een te realiseren project

Het betreft een bestaand gebouw: 	 Renovatie

Uitbreiding

Functiewijziging.

Doel van het project:

Vergunningsaanvraag:

Exploitatie voor: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Stedenbouw

Verkaveling.

Bestemmingswijziging: Omschrijf bestemmingswijziging.

Regularisatie: Omschrijf regularisatie.

Milieuvergunningsaanvraag: Omschrijf vraag tot milieuvergunning.

Andere: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voorafgaandelijk advies m.b.t. dit project

Neen

Ja: Kenmerk invoeren

Architect:

Naam: Gegevens invoeren.	Voornaam: Gegevens invoeren.

Straat: Gegevens invoeren. 	Nr.,bus: Gegevens invoeren.

Gemeente: Gegevens invoeren. 	Postcode: Gegevens invoeren.

E-mail: Gegevens invoeren.	Tel/GSM: Gegevens invoeren.

Facturatieadres (enkel invullen als verschillend van aanvrager):

Firmanaam: Gegevens invoeren.	BTW-nummer: Gegevens invoeren.

Naam: Gegevens invoeren.	Voornaam: Gegevens invoeren.

Straat: Gegevens invoeren.  	Nr.,bus: Gegevens invoeren.

Gemeente: Gegevens invoeren. 	Postcode: Gegevens invoeren.

Basisnormen

Algemene gegevens

Hoogte (hoogste vloerpeil):

< 10m (LG)			 10m ≤ x ≤ 25m (MG)			 > 25m (HG)

Gegevens per gebouw (indien van toepassing: oppervlakteverdeling/ brandlastverdeling over verschillende losstaande gebouwen). De kolom “Maatgevende brandbelasting” en “Klasse” hoeven niet beiden ingevuld te worden. Eén van deze kolommen is voldoende:

| Kenmerk of nummering van gebouw | Oppervlakte | Maatgevende brandbelasting qf,cl | Klasse A, B of C |
| --- | --- | --- | --- |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren. | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren. | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren | Klasse Kies een klasse. |

Bouwlagen:

Aantal bovengrondse bouwlagen (incl. gelijkvloers): Aantal bouwlagen invoeren.

Aantal ondergrondse bouwlagen: Aantal bouwlagen invoeren.

Oppervlakte per bouwlaag:

| Aanduiding bouwlaag | Oppervlakte | Aanduiding bouwlaag | Oppervlakte | Aanduiding bouwlaag | Oppervlakte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² |
| tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² |
| tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | tekst invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² |

Gegevens per compartiment (indien van toepassing: brandlastverdeling/oppervlakteverdeling over verschillende compartimenten) ). De kolom “Maatgevende brandbelasting” en “Klasse” hoeven niet beiden ingevuld te worden. Eén van deze kolommen is voldoende:

| Kenmerk of nummering van compartiment | Oppervlakte | Maatgevende brandbelasting qf,cl | Klasse A, B of C |
| --- | --- | --- | --- |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren. | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren. | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren | Klasse Kies een klasse. |
| Klik hier als u tekst wilt invoeren. | Oppervlakte invoeren. m² | Maatgevende brandbelasting invoeren | Klasse Kies een klasse. |

Aanwezigheden (Gelieve aan te duiden als nodig en aantallen aan te vullen):

Personeelsleden:		 Dag: Aantal aanwezigen invoeren.

Nacht: Aantal aanwezigen invoeren.

Inplanting:

Bereikbaar voor brandweerwagens, conform de normen.

Constructie

Constructiewijze:

Massiefbouw		 Skeletbouw		 Gemengde structuur

Materialen:

Buitenwanden:		 Hout		 Staal		 Beton	 Voorgespannen beton

Metselwerk	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Binnenwanden: 		 Hout		 Staal		 Beton	 Voorgespannen beton

Metselwerk	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Vloeren: 		 Hout		 Staal		 Beton	 Voorgespannen beton

Metselwerk	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Daken:			 Hout		 Staal		 Beton	 Voorgespannen beton

Metselwerk	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Kolommen:		 Hout		 Staal		 Beton	 Voorgespannen beton

Metselwerk	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Balken:			 Hout		 Staal		 Beton	 Voorgespannen beton

Metselwerk	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Plafonds:		 Hout		 Metaal	 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Trappen:		 Hout		 Staal		 Ander: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Brandrisico’s

Omschrijving van de activiteiten: Omschrijving van de activiteiten invoeren.

Opgeslagen materialen: Omschrijving invoeren.

Verwarming:

Brandstof: Omschrijving invoeren.

Totaal vermogen: Vermogen invoeren. kW

Bijzondere lokalen/ruimten/technische installaties:

Stookplaatsen					 Tellerlokalen

x≤30kW				 Hoogspanningslokalen, transformator

30 kW<x<70kW			 Leidingkokers en luchtkanalen

70kW ≤ x				 Ondergrondse parkeergarages

Liften						 Roltrappen

Elektrisch				 Zalen

Hydraulisch				 Collectieve keuken

Machinekamerloos			 Huisvuilkokers

Afvallokalen					 Lokalen volgens ARAB art.52.2

Andere specifieke lokalen en/of installaties met verhoogde risico’s: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Getroffen maatregelen i.h.k.v. brandpreventie

Stabiliteit van de constructie-elementen bij brand

Zo ja, op welke manier? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Compartimentering

Hoe? Waar? Op welke manier? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aanwezige gevaarlijke stoffen

Dewelke? Omschrijving gevaarseigenschappen/max.opslag..  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

De maatregelen die genomen zijn voor de bescherming tegen brand bij de eerder opgesomde bijzondere lokalen

Hoe? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Rook- en warmte afvoer

Indien aanwezig, waar? Hoe wordt deze bediend? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Evacuatie

Aanwezigheid van:

Veiligheidsverlichting

Signalisatie (veiligheids- en gezondheidssignalisatie)

Bijzondere risico’s bij de evacuatie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Branddetectie

Automatisch branddetectiesysteem  -

Doormelding – zo ja, hoe en naar wie? Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Plaats centrale: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Conform aan de norm NBN S21-100-1  Ja    Neen

Totale bewaking

Gedeeltelijke bewaking

Evacuatiewegen

Bewaking van apparatuur

Handbediende alarmcentrale met evacuatiesignaal

Optische rookmelders

Branddrukknoppen en sirenes

Andere: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Brandbestrijding

Draagbare snelblussers

Muurhaspels met axiale voeding in het gebouw

Muurhydranten

Sprinklers in het gebouw (pompcapaciteit, watervoorraad? Omschrijving sprinklersysteem. )

Andere blusvoorraden (locatie, hoeveelheden?): Omschrijving blusvoorraden.

Brandbestrijding in gesloten parkeergebouwen – indien van toepassing

Welke maatregelen worden hier getroffen? Rook- en warmteafvoer, ventilatieopening, deelcompartimentering, sprinklersysteem etc. Omschrijving:   Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Andere voorzieningen

Zonnepanelen: aantal Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aëraulische installatie: type Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Hoogspanningscabine: vermogen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Brandweersleutelkluis

Voorafgaande interventieplanning

Toegang tot het bedrijf:

Permanente bezetting aanwezig

Sleutelkluis of inbelsysteem aanwezig dewelke conform is aan de zonale procedure van Brandweerzone Oost, Oost-Vlaanderen: regulariseren via VIP@zoneoost.be

Interventiedossier

Een interventiedossier wordt opgemaakt of geactualiseerd conform de richtlijnen van Brandweerzone Oost, Oost-Vlaanderen. Een uitnodiging voor het gebruik van het digitale zonale platform is aan te vragen via VIP@zoneoost.be.

Verklaring

De architect verklaart hierbij dat hij de plannen van het gebouw waarvoor de bouwvergunning wordt gevraagd, heeft getekend  conform de bepalingen van het KB van 07 juli 1994 (gewijzigd bij het KB van 19 december 1997, 04 april 2003 en 07 december 2016), tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en aan de technische specificaties opgenomen in de bijlagen ervan; indien het toepassingsgebied dit vereist.

De aanvrager en de architect verklaren hierbij dat het gebouw waarvoor bouwvergunning wordt gevraagd, zal gebouwd worden conform de bepalingen van het KB van 07 juli 1994 (gewijzigd bij het KB van 19 december 1997, 04 april 2003 en 07 december 2016), tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en aan de technische specificaties opgenomen in de bijlagen ervan; indien het toepassingsgebied dit vereist.

Indien het om een te renoveren of uit te breiden gebouw gaat, dient u de datum van de toenmalige bouwaanvraag en bijhorende bouwvergunning hieronder te vermelden.

Datum van de toenmalige bouwaanvraag: Datum invoeren.

Datum van de bijhorende bouwvergunning: Datum invoeren.

Ik verleen de Burgemeester en de brandweer ten allen tijde toegang tot de inrichting.

Ik weet ook dat de Burgemeester de voorlopige sluiting kan bevelen van de inrichtingen die niet voldoen aan de voorgeschreven normen en dat overtredingen bovendien kunnen bestraft worden met gevangenisstraffen en/of geldboeten.

Ik verklaar akkoord te zijn met de bepalingen zoals opgenomen in het retributiereglement.

Aldus verklaard op datum	 Datum invoeren. te Plaats invoeren..

De aanvrager(s) – handtekening, naam en functie			De architect - handtekening

Naam, functie invoeren						Naam invoeren.